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[bookmark: _Toc500254237][bookmark: _Toc501464619]Tabel 1‑1 - Lucrari propuse extindere retele de canalizare in Aglomerarea Bistrita.
	Nr.
crt.
	Strada
	PRIORITATE
A0, A, B, C
(stabilita in cadrul intalnirii din 7 martie`24)
	Material
	Dext 
[mm]
	Lungime
aproximativa
[m]

	1
	Strada 1 Sarata
	B
	PVC-U, SN8
	250
	454

	2
	Strada 2 Sarata
	B
	PVC-U, SN8
	250
	544

	3
	Strada 3 Sarata
	B
	PVC-U, SN8
	250
	450

	4
	Strada 4 Sarata
	B
	PVC-U, SN8
	250
	446

	5
	Strada 5 Sarata
	B
	PVC-U, SN8
	250
	257

	6
	Strada 6 Sarata
	B
	PVC-U, SN8
	250
	668

	7
	Strada 7 Sarata
	B
	PVC-U, SN8
	250
	75

	8
	Strada 8 Sarata
	B
	PVC-U, SN8
	250
	422

	9
	Strada 9 Sarata
	B
	PVC-U, SN8
	250
	195

	10
	Strada Agrisului 
	A
	PVC-U, SN8
	250
	259

	11
	Strada Agronomului Tr.1
	A
	PVC-U, SN8
	250
	627

	12
	Strada Agronomului Tr.2
	A
	PVC-U, SN8
	250
	183

	13
	Strada Agronomului Tr.3
	A
	PVC-U, SN8
	250
	102

	14
	Strada Anemonei
	B
	PVC-U, SN8
	250
	497

	15
	Strada Apusului
	B
	PVC-U, SN8
	250
	623

	16
	Strada Astrelor
	B
	PVC-U, SN8
	250
	642

	17
	Strada Azurului 
	B
	PVC-U, SN8
	250
	460

	18
	Strada Bistritei 
	A
	PVC-U, SN8
	250
	575

	19
	Strada DJ 154 Tr.1 Sarata
	B
	PVC-U, SN8
	250
	141

	20
	Strada DJ 154 Tr.2 Sarata
	B
	PVC-U, SN8
	250
	688

	21
	Strada DJ 154 Tr.3 Sarata
	B
	PVC-U, SN8
	250
	476

	22
	Strada DJ 154 Tr.4 Sarata
	B
	PVC-U, SN8
	250
	171

	23
	Strada DJ 154 Tr.5 Sarata
	B
	PVC-U, SN8
	250
	350

	24
	Strada DJ 154 Tr.6 Sarata
	B
	PVC-U, SN8
	250
	403

	25
	Strada DJ 154 Tr.7 Sarata
	B
	PVC-U, SN8
	250
	223

	26
	Strada DJ 154 Tr.8 Sarata
	B
	PVC-U, SN8
	250
	332

	27
	Strada DJ 173
	B/C
	PVC-U, SN8
	250
	568

	28
	Strada Iazului
	B
	PVC-U, SN8
	250
	639

	29
	Strada Izorul Rece
	A
	PVC-U, SN8
	250
	871

	30
	Strada Izorul Sarat
	A
	PVC-U, SN8
	250
	1616

	31
	Strada Lacului Tr.1
	A
	PVC-U, SN8
	250
	375

	32
	Strada Lacului Tr.2
	A
	PVC-U, SN8
	250
	198

	33
	Strada Malinului
	A
	PVC-U, SN8
	250
	451

	34
	Strada Muscatei
	A
	PVC-U, SN8
	250
	195

	35
	Strada Orion Tr.1
	A
	PVC-U, SN8
	250
	387

	36
	Strada Orion Tr.2
	A
	PVC-U, SN8
	250
	106

	37
	Strada Podgoriei 
	A
	PVC-U, SN8
	250
	1100

	38
	Strada Profesor David Galatean
	C
	PVC-U, SN8
	250
	262

	39
	Strada Profesor Mircea Caluseriu
	C
	PVC-U, SN8
	250
	377

	40
	Strada Profesor Vasile Haja Tr.1
	C
	PVC-U, SN8
	250
	305

	41
	Strada Profesor Vasile Haja Tr.2
	C
	PVC-U, SN8
	250
	91

	42
	Strada Socului
	C
	PVC-U, SN8
	250
	216

	43
	Strada Strugurasului 
	A
	PVC-U, SN8
	250
	311

	44
	Strada Valea Ghinzii Tr.1
	B
	PVC-U, SN8
	250
	327

	45
	Strada Valea Ghinzii Tr.2
	B
	PVC-U, SN8
	250
	794

	46
	Strada Valea Jelnei
	B
	PVC-U, SN8
	250
	224

	47
	Strada Zavoaie de Jos 
	A
	PVC-U, SN8
	250
	934

	48
	Strada Zmeurei Tr.1 
	A
	PVC-U, SN8
	250
	235

	49
	Strada Zmeurei Tr.2 
	A
	PVC-U, SN8
	250
	242

	
	TOTAL GENERAL ESTIMAT MUNICIPIUL BISTRITA, AGLOMERAREA BISTRITA [m]
	21.087


Tabel 1‑2 - Lucrari propuse statii de pompare apa uzata Aglomerarea Bistrita.
	Nr.
crt.
	Strada
	SPAU
	Q
[l/s]
	H
[m]
	Material
	Lungime 
aprox. de refulare 
[m]

	
	
	
	
	
	
	De90
	De110

	1
	Strada 9 Sarata
	SPAU 1
	4,9
	42
	PEID, PE100RC, SDR 26
	-
	3.878

	2
	Strada Zavoaie de Jos
	SPAU 2
	3,0
	15
	PEID, PE100RC, SDR 26
	961
	

	3
	Strada Podgoriei
	SPAU 3
	3,0
	9,0
	PEID, PE100RC, SDR 26
	101
	

	4
	Strada Lacului
	SPAU 4
	3,0
	29
	PEID, PE100RC, SDR 26
	809
	

	5
	Strada Bistritei
	SPAU 5
	3,0
	9,0
	PEID, PE100RC, SDR 26
	277
	

	TOTAL GENERAL ESTIMAT MUNICIPIUL BISTRITA, AGLOMERAREA BISTRITA [m]
	2.148
	3.878

	
	6.026
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Tabel 1‑3 - Lucrari propuse reabilitare retele de canalizare in Aglomerarea Bistrita.
	Nr.
crt.
	Strada
	PRIORITATE
A0, A, B, C
(stabilita in cadrul intalnirii din 7 martie`24
	Material
	Lungime
aproximativa
[m]

	
	
	
	
	315
	400
	573
	688
	925
	1280

	1
	Strada 1 Mai Tr.1
	B
	PVC-U, SN8
	159
	-
	-
	-
	-
	-

	2
	Strada 1 Mai Tr.2
	B
	PVC-U, SN8
	42
	-
	-
	-
	-
	-

	3
	Strada Aleea Heniu Tr.1
	A
	PVC-U, SN8
	101
	-
	-
	-
	-
	-

	4
	Strada Aleea Heniu Tr.2
	A
	PVC-U, SN8
	40
	-
	-
	-
	-
	-

	5
	Strada Aleea Pandurilor
	C
	PVC-U, SN8
	112
	-
	-
	-
	-
	-

	6
	Strada Aleea Spatarului
	C
	PVC-U, SN8
	37
	-
	-
	-
	-
	-

	7
	Strada Aleea Toporasului
	B
	PVC-U, SN8
	-
	78
	-
	-
	-
	-

	8
	Strada Artarilor Tr.1
	B
	PVC-U, SN8
	-
	212
	-
	-
	-
	-

	9
	Strada Artarilor Tr.2
	B
	PVC-U, SN8
	-
	59
	-
	-
	-
	-

	10
	Strada Artarilor Tr.3
	B
	PVC-U, SN8
	68
	-
	-
	-
	-
	-

	11
	Strada Artarilor Tr.4
	B
	PVC-U, SN8
	40
	-
	-
	-
	-
	-

	12
	Strada Artarilor Tr.5
	B
	PVC-U, SN8
	42
	-
	-
	-
	-
	-

	13
	Strada Artarilor Tr.6
	B
	PVC-U, SN8
	36
	-
	-
	-
	-
	-

	14
	Strada Artarilor Tr.7
	B
	PVC-U, SN8
	35
	-
	-
	-
	-
	-

	15
	Strada Avram Iancu Tr.1
	C
	PVC-U, SN8
	83
	-
	-
	-
	-
	-

	16
	Strada Avram Iancu Tr.2
	C
	PVC-U, SN8
	15
	-
	-
	-
	-
	-

	17
	Strada Axente Sever
	B
	PVC-U, SN8
	-
	103
	-
	-
	-
	-

	18
	Strada Bulevardul Independentei Tr.1
	A
	PVC-U, SN8
	-
	122
	-
	-
	-
	-

	19
	Strada Bulevardul Independentei Tr.2
	A
	PVC-U, SN8
	143
	-
	-
	-
	-
	-

	20
	Strada Bulevardul Independentei Tr.3
	A
	PVC-U, SN8
	38
	-
	-
	-
	-
	-

	21
	Strada Bulevardul Independentei Tr.4
	A
	PVC-U, SN8
	46
	-
	-
	-
	-
	-

	22
	Strada Calea Moldovei Tr.1
	C
	PP CORUGATA SN 10
	-
	-
	423
	-
	-
	-

	23
	Strada Calea Moldovei Tr.2
	C
	PP CORUGATA SN 10
	-
	-
	-
	341
	-
	-

	24
	Strada Colibitei Tr.1
	A
	PVC-U, SN8
	
	125
	-
	-
	-
	-

	25
	Strada Colibitei Tr.2
	A
	PVC-U, SN8
	49
	-
	-
	-
	-
	-

	26
	Strada Colibitei Tr.3
	A
	PVC-U, SN8
	31
	-
	-
	-
	-
	-

	27
	Strada Colibitei Tr.4
	A
	PVC-U, SN8
	
	45
	-
	-
	-
	-

	28
	Strada Colibitei Tr.5
	A
	PVC-U, SN8
	46
	-
	-
	-
	-
	-

	29
	Strada Constantin Roman Vivu Tr.1
	C
	PVC-U, SN8
	155
	-
	-
	-
	-
	-

	30
	Strada Constantin Roman Vivu Tr.2
	C
	PVC-U, SN8
	34
	-
	-
	-
	-
	-

	31
	Strada Dragos Voda
	A
	PVC-U, SN8
	65
	-
	-
	-
	-
	-

	32
	Strada Eroilor (CR)
	B
	PP CORUGATA SN 10
	-
	-
	-
	714
	-
	-

	33
	Strada Gheorghe Pop de Basesti
	B
	PVC-U, SN8
	56
	-
	-
	-
	-
	-

	34
	Strada Granicerilor Tr.1
	A
	PP CORUGATA SN 10
	-
	-
	455
	-
	-
	-

	35
	Strada Granicerilor Tr.2
	A
	PP CORUGATA SN 10
	-
	-
	181
	-
	-
	-

	36
	Strada Grigore Pletosu
	C
	PVC-U, SN8
	385
	-
	-
	-
	-
	-

	37
	Strada Imparatul Traian Tr.1
	A
	PVC-U, SN8
	-
	50
	-
	-
	-
	-

	38
	Strada Imparatul Traian Tr.2
	A
	PVC-U, SN8
	-
	78
	-
	-
	-
	-

	39
	Strada Ineu Tr.1
	A
	PVC-U, SN8
	61
	-
	-
	-
	-
	-

	40
	Strada Ineu Tr.2
	A
	PVC-U, SN8
	-
	63
	-
	-
	-
	-

	41
	Strada Ineu Tr.3
	A
	PVC-U, SN8
	-
	125
	-
	-
	-
	-

	42
	Strada Intrarea Clopoteilor
	B
	PVC-U, SN8
	45
	-
	-
	-
	-
	-

	43
	Strada Intrarea Parcalabului Tr.1 (CR)
	C
	PVC-U, SN8
	88
	-
	-
	-
	-
	-

	44
	Strada Intrarea Parcalabului Tr.2 (CR)
	C
	PVC-U, SN8
	84
	-
	-
	-
	-
	-

	45
	Strada Ioan Slavici
	A
	PP CORUGATA SN 10
	-
	-
	-
	248
	-
	-

	46
	Strada Ion Ratiu
	A
	PP CORUGATA SN 10
	-
	-
	-
	-
	-
	145

	47
	Strada Marasti
	B
	PVC-U, SN8
	-
	176
	-
	-
	-
	-

	48
	Strada Nasaudului Tr.1
	B
	PP CORUGATA SN 10
	-
	-
	360
	-
	-
	-

	49
	Strada Nasaudului Tr.2
	B
	PVC-U, SN8
	-
	48
	-
	-
	-
	-

	50
	Strada Nasaudului Tr.3
	B
	PVC-U, SN8
	64
	-
	-
	-
	-
	-

	51
	Strada Panait Cerna
	B
	PVC-U, SN8
	108
	-
	-
	-
	-
	-

	52
	Strada Pescarilor
	B
	PP CORUGATA SN 10
	-
	-
	-
	-
	253
	-

	53
	Strada Petre Ispirescu
	B
	PVC-U, SN8
	101
	-
	-
	-
	-
	-

	54
	Strada Pietrosu Tr.1
	A
	PVC-U, SN8
	-
	201
	-
	-
	-
	-

	55
	Strada Pietrosu Tr.2
	A
	PVC-U, SN8
	-
	40
	-
	-
	-
	-

	56
	Strada Romana Tr.1
	B
	PVC-U, SN8
	-
	99
	-
	-
	-
	-

	57
	Strada Romana Tr.2
	B
	PP CORUGATA SN 10
	-
	-
	193
	-
	-
	-

	58
	Strada Sergent Major Octavian Popa
	B
	PVC-U, SN8
	-
	271
	-
	-
	-
	-

	59
	Strada Stramosilor
	A
	PVC-U, SN8
	334
	-
	-
	-
	-
	-

	60
	Strada Subcetate
	De clarificat daca PMB are lucrari
	PP CORUGATA SN 10
	-
	-
	-
	517
	-
	-

	61
	Strada Tanase Tudoran
	B
	PVC-U, SN8
	-
	194
	-
	-
	-
	-

	62
	Strada Tarpiului (CR)
	A
	PP CORUGATA SN 10
	-
	-
	-
	334
	-
	-

	63
	Strada Toporasului Tr.1
	B
	PVC-U, SN8
	28
	-
	-
	-
	-
	-

	64
	Strada Toporasului Tr.2
	B
	PVC-U, SN8
	29
	-
	-
	-
	-
	-

	65
	Strada Vasile Lupu Tr.1
	A
	PVC-U, SN8
	66
	-
	-
	-
	-
	-

	66
	Strada Vasile Lupu Tr.2
	A
	PVC-U, SN8
	36
	-
	-
	-
	-
	-

	67
	Strada Vasile Lupu Tr.3
	A
	PVC-U, SN8
	97
	-
	-
	-
	-
	-

	68
	Strada Zefirului Tr.1
	B
	PVC-U, SN8
	144
	-
	-
	-
	-
	-

	69
	Strada Zefirului Tr.2
	B
	PVC-U, SN8
	172
	-
	-
	-
	-
	-

	70
	Strada Zefirului Tr.3
	B
	PP CORUGATA SN 10
	-
	-
	278
	-
	-
	-

	71
	Strada Zorilor (CR)
	A
	PVC-U, SN8
	-
	180
	-
	-
	-
	-

	
TOTAL GENERAL ESTIMAT MUNICIPIUL BISTRITA, AGLOMERAREA BISTRITA [m]
	3.315
	2.269
	1.890
	2.154
	253
	145

	
	10.026
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